|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Многопрофильный химико-технологический центр «КВАНТ» (ООО «МХТЦ «КВАНТ») ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Россия, 454053, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Федорова, д. 25, пом. 1 Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Привокзальная, д.1, а/я 13222 Тел. 8-800-333-1822, E-mail: main@centr-quantum.ru ИНН 7451010491, КПП 745101001, р/с 40702810805000048464 Уральский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577975, к/с 30101810500000000975 Место осуществления деятельности: 454053, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Федорова, д. 25, пом. 1 |  |

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ИЛЦ __________________________Иванов П.Н. «15» мая 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ № В0051027

«ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ»

- ИСПОЛЬЗУЕМОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

  - Качественный состав реакционных смесей определяли методом хроматомасс-спектрометрии с использованием газового хроматографа «Кристалл 5000» фирмы ХРОМАТЭК, оснащенного масс-селективным детектором.

  - Тонкослойная хроматография, пластины для тонкослойной хроматографии ПТСХ-А-УФ

  - Все аналитическое оборудование, используемое для количественных определений, прошло процедуру поверки. Сведения о поверке представлены во ФГИС «АРШИН».

- ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

  - На испытания представлено: 1 образец реакционной смеси (50 г), образец сравнения – коммерческий образец гидроксиэтилмочевины (производство Китай).

  - Образец реакционной смеси – бесцветное кристаллическое вещество.  Коммерческий образец (образец сравнения) – прозрачная бесцветная жидкость (водный раствор).

  - Для удаления воды из образца сравнения 1 мл жидкости упаривали при температуре 600С в сушильном шкафу до постоянной массы. Полученный сухой остаток перерастворяли в 2 мл метанола. От полученного раствора отбирали 0,1 мл, переносили в виалу и добавляли 1 мл метанола. Навеску исследуемого образца массой 10 мг растворяли в 1 мл метанола

  - Полученные растворы исследовали методом хроматомасс-спектрометрии.

На рисунках №№ 1, 2 Приложения № 1 к отчету представлены хроматограммы полученные с использованием газового хроматографа «Кристалл-5000» с масс-селективным детектором.

Условия хроматографирования и настройки масс-селективного детектора указаны в отчётах анализов.

  - Идентификацию удерживаемых веществ производили с использованием программного обеспечения NIST search с использованием электронной библиотеки масс-спектров «NIST20». Вещества считали идентифицированными при условии совпадения RMatch более 800 единиц.

  - Полуколичественное определение содержания компонентов проводили по методу нормировки (по сухому остатку). Результаты количественной оценки содержания компонентов в исследуемых объектах приводятся в Приложении № 2.

  - Исходя из того, что в представленном коммерческом образце не должно быть иных сторонних примесей, т.е. содержание гидроксиэтилмочевины должно быть более 90%, было выдвинуто предположение, что пик неидентифицированного вещества принадлежит термическому продукту изменения гидроксиэтилмочевины в инжекторе газового хроматографа. Понижение температуры, изменение концентраций дали одинаковые результаты. Для подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено исследование методом тонкослойной хроматографии. На стартовую линию кондиционированной пластины ПТСХ-А-УФ наносили микрошприцем 5 мкл метанольного раствора исследуемого образца и 2 мкл метанольного раствора коммерческого образца гидроксиэтилмочевины (в качестве эталона сравнения). Пластину помещали в хроматографическую камеру с элюентов состава хлороформ-метанол в соотношении 5 к 1. По окончании процесса хроматографирования пластину высушивали и воздействовали парами йода для проявления хроматографических зон. При этом было обнаружено: совпадение по индексу хроматографической подвижности, форме хроматографической зоны элюируемого вещества на хроматографической пластине хроматографической зоны элюируемого вещества в исследуемом растворе с хроматографической зоной элюируемого вещества в коммерческом образце. Каких-либо иных хроматографических зон на пластине выявлено не было, что свидетельствует о содержании гидроксиэтилмочевины в исследуемом образце более 90 %. Фотоизображение пластины приведено в приложении к отчету № 1.

3. ВЫВОДЫ.

3.1. Представленный на исследование образец реакционной смеси содержат следующие компоненты:

Мочевина

Гидроксиэтилмочевина

3.2. Полуколичественное содержание компонентов в исследуемом образце реакционной смеси составляет (методом нормировки, по сухому остатку, %)

Мочевина – 2,4

Гидроксиэтилмочевина – 7,4

Не идентифицируемое вещество – 89,5

3.3. Не идентифицируемое вещество является термическим продуктом реакции гидроксиэтилмочевины в инжекторе газового хроматографа. Данное предположение было подтверждено результатом тонкослойной хроматографии.

3.4. Итого состав реакционной смеси составляет:

Мочевина – 2,4%

Гидроксиэтилмочевина – 96,9%

Химик-аналитик                                                                                   П.Н. Иванов